RUTİN DENEYLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | DENEY ADI | STANDART |
| 1 | Ana devrede dielektrik deneyler | TS EN 62271-200 madde 7.1 |
| 2 | Yardımcı ve kontrol devrelerindeki deneyler | TS EN 62271-200 madde 7.2 |
| 3 | Ana devrenin direncinin ölçülmesi | TS EN 62271-200 madde 7.3 |
| 4 | Mekanik çalışma deneyleri | TS EN 62271-200 madde 7.102 |
| 5 | Yardımcı elektrik cihazlarının deneyleri | TS EN 62271-200 madde 7.104 |
| 6 | Tasarım ve gözle muayene kontrolleri | TS EN 62271-200 Madde 7.5 |
| 7 | Bağlantıların uygunluğunun denetlenmesi | -- |
| 8 | Boya ve galvaniz kalınlığının ölçülmesi | TEDAŞ-MYD/95-007.EMadde 3.17’ye göre |
| 9 |  |  |